МИнистерство образования и науки
Архангельской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
«Коряжемский индустриальный техникум»

(ГаПоу Архангельской Области

«Коряжемский Индустриальный Техникум»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ

Архангельской области

«Коряжемский индустриальный техникум»

______________ А.А.Малахов

«___»_____________2015г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01.  «ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И     ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

2015

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее СПО)

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Организация-разработчик: ____ГАПОУ АО «КИТ»______

Разработчик: Е.А. Мокиевская, преподаватель ГАПОУ АО «КИТ»

РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА

на Методическом совете

ГАПОУ АО «КИТ»

_____________________

«_____»____________2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 5. Контроль и оценка результатов Освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 5 6 6 7 7 7 8 40 40 41 42 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования»

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО:13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» в части освоения основного вида профессиональной деятельности: программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников при освоении данной специальности  при наличии среднего (полного) общего образования.

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

- Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

- Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

- Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессиональногомодуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен

иметь практический опыт:

выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;

использование основных измерительных приборов;

уметь:

определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем;

подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем;

определять оптимальные варианты его использования;

организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;

проводить анализ неисправностей электрооборудования;

эффективно использовать материалы и оборудование;

заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;

оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования;

осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

осуществлять метрологическую проверку изделия;

проводить диагностику оборудования и определение его ресурсов;

прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования;

знать:

технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин;

классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отраслей;

элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием;

классификацию и назначение электропроводов, физические процессы в электроприводах;

выбор электродвигателей и схем управления;

устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;

физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

условия эксплуатации электрооборудования;

действующую нормативно-техническую документацию по специальности;

порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;

правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта;

пути и средства повышения долговечности оборудования;

технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  1472часов,

всего часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 742 часов;

самостоятельной работы обучающегося –  370часов;

учебной и производственной практик –  360 часов

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК.1 | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК.2 | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК.3 | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонтэлектрического и электромеханического оборудования. |
| ПК. 4 | Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |
| ОК.1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК.2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК. 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК. 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК. 5 | Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК. 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК. 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК. 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. |
| ОК. 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК.10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением профессиональных знаний. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля«Организация технического обслуживания и ремонта электрического и     электромеханического оборудования»

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1-ПК 1.4 | МДК 01.01Электрические машины и аппараты | 280 | 187 | 94 |  | 93 |  |  |  |
| ПК 1.1-ПК 1.4 | МДК 01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования | 283 | 189 | 110 |  | 94 |  |  |  |
| ПК 1.1-ПК 1.4 | МДК 01.03Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли | 399 | 266 | 159 |  | 133 |  |  |  |
| ПК 1.1-ПК 1.4 | МДК 01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования | 150 | 100 | 65 |  | 50 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 144 |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), | 216 |  | 216 |
|  | Всего: | 1472 | 742 | 428 |  | 370 |  | 144 | 216 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и     электромеханического оборудования»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ | Объем часов | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1 МДК 01.01. Электрические машины и аппараты |  | 187 (63 лекций и контрольных работ и 94 практических занятий и 30 курсовое проектирование) |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала | 1 |  |  |
|  | 1 | Классификация и принцип действия электрических машин Значение их в электрификации и автоматизации производства Современное состояние отечественного и зарубежного электромашинного строения и перспективы его развития | 1 | 1 |  |
| Тема 1.1 Трансформаторы | Содержание учебного материала | 20 часов 6 (5лекций и 1 контр.)и 14 практ. |  |  |
|  | 1 | Назначение, области применения, классификация, устройство, принцип действия и рабочий процесс трансформаторов. Потери и КПД. Уравнение напряжений электродвижущих магнитодвижущих сил, токов приведенного трансформатора.Схемы замещения и векторная диаграмма | 2 | 1 |  |
|  | 2 | Трансформирование трехфазного тока. Схемы и основные группы соединений обмоток Параллельная работа трансформаторов.Условия включения и распределения нагрузки между трансформаторами | 1 | 2 |  |
|  | 3 | Назначения и области применения, классификация, достоинства и недостатки автотрансформаторов. Конструктивные особенности и принцип действия специальных трансформаторов.Особенности рабочего процесса автотрансформаторов. Безопасные правила эксплуатации | 2 | 2 |  |
|  | Практические работы | 14 |  |  |
|  | Практическая работа №1 «Исследование трехфазного силового трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №2 «Исследования параллельной работы трехфазных трансформаторов» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №3 «Исследование однофазного автотрансформатора» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 4 «Упрощенный расчет трансформатора для маломощного выпрямителя» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №5 «Определение групп соединения трехфазного трансформатора» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №6 «Расчет сечения обмоточных проводов, числа витков обмоток и выбор магнитопровода трансформатора» | 4 |  |  |
|  | Контрольные работы № 1 «Трансформаторы» | 1 |  |  |
| Тема 1.2. Физические основы работы электрических машин | Содержание учебного материала | 7(6лекций и 1 контр.) |  |  |
|  | 1 | Электрические магнитные явления, лежащие в основе принципа действия электрических машин | 1 | 1 |  |
|  | 2 | Принцип действия электрических машин в режимах генератора и двигателя. Принцип обратимости электрических машин | 1 | 2 |  |
|  | 3 | Энергетические показатели свойств электрических машин, КПД, коэффициент мощности, коэффициент нагрузки. Факторы, влияющие на энергетические показатели. | 1 | 2 |  |
|  | 4 | Оценка свойств электрических машин по их характеристикам. Ориентировочный выбор электрических машин для производственных целей. Предупредительные меры, снижение затраты энергии | 1 | 2 |  |
|  | 5 | Электрические магнитные явления, лежащие в основе принципа действия электрических машин | 1 | 2 |  |
|  | 6 | Принцип действия электрических машин в режимах генератора и двигателя. Принцип обратимости электрических машин | 1 | 2 |  |
|  | Контрольная работа № 2 « Физические основы работы электрических машин» | 1 |  |  |
| Тема 1.3. Электрические машины переменного тока | Содержание учебного материала | 26 часов 10(9лекций и 1 контр.) и 16 практ. |  |  |
|  | 1 | Назначение и область применения, классификация, конструкция и принцип действия. Электромагнитный момент, механические и рабочие характеристики асинхронного двигателя Номинальный и максимальный пусковой моменты, скольжение и перегрузочная способность, КПД. Влияние напряжения сети и активного сопротивления в цепи ротора на механическую характеристику асинхронного двигателя. Безопасные правила эксплуатации асинхронных машин | 2 | 1 |  |
|  | 2 | Пуск АД с короткозамкнутым и фазным ротором Пусковые характеристики Реверсирование АД. Способы регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных электродвигателей | 2 | 2 |  |
|  | 3 | Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели.Устройство и принцип действия, механические характеристики, пуск и ход фазасмещающие элементы | 1 | 2 |  |
|  | 4 | Назначение и области применения асинхронных исполнительных двигателей, линейных АД с внешним ротором. Устройство, принцип работы, основные характеристики | 1 | 2 |  |
|  | 5 | Устройство и принцип действия синхронных машин. Назначение и область применения. Способы возбуждения синхронных машин. Характеристики синхронного генератора.Потери и КПД синхронных машин | 1 | 2 |  |
|  | 6 | Синхронные двигатели и компенсаторы. Назначение и область применения. Принцип действия и конструкция Пуск, рабочие характеристики, перегрузочная способность. Синхронный компенсатор | 1 | 2 |  |
|  | 7 | Синхронные машины специального назначения и использования Назначение и принцип применения Классификация, их устройство, принцип работы, основные характеристики, безопасные правила эксплуатации | 1 | 2 |  |
|  | Практические работы | 16 |  |  |
|  | Лабораторная работа №7 «Исследованиетрехфазного АД методом непосредственной нагрузки» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 8 «Исследование трехфазного АД с фазным ротором методом холостого хода и короткого замыкания» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 9 «Исследование способов пуска трехфазного АД с короткозамкнутым ротором» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 10 «Исследование трехфазного АД в однофазном и конденсаторном режимах» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №11 «Расчет параметров и выполнения развернутой схемы обмотки статора АД» | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №12 «Опытное определение параметров и расчет рабочих характеристик асинхронного электродвигателя» | 4 |  |  |
|  | Контрольная работа № 3 «Электрические машины переменного тока» | 1 |  |  |
| Тема 1.4. Электрические машины постоянного тока | Содержание учебного материала | 29 час 11 (10 лекц. и 1 контр.) и 18 практ. |  |  |
|  | 1 | Принцип работы и устройство машин постоянного тока. Назначение и область применения машин постоянного тока. Классификации, устройство, конструкция их основных узлов. Принцип действия машин постоянного тока. Роль коллектора. ЭДС и электромагнитный момент машин постоянного тока. | 2 | 2 |  |
|  | 2 | Магнитная цепь машины постоянного тока,магнитное поле мамашины при нагрузке. Устранение временного влияния реакции якоря. Способы возбуждения МПТ.2 | 1 | 2 |  |
|  | 3 | Коммутация машин постоянного тока. Определение и сущность процесса коммутации. Виды коммутации. Принципы вызывания искрение на коллекторе. Способы улучшения коммутации. Влияние на коммутацию типа обмоток, щеток, материала коллектора | 2 | 2 |  |
|  | 4 | Генераторы постоянного тока, классификация их устройство и принцип действия. Условия самовозбуждения. Характеристики генераторов с независимым, параллельным последовательным и смешанным возбуждением. Эксплуатационные требования, перспективы развития Параллельная работа генераторов. Управление ЭДС и моментов генератора | 2 | 2 |  |
|  | 5 | Двигатели постоянного тока. Конструкция, технические характеристики ДПТ и принцип действия ВПТ. Управление ЭДС и моментов для ДПТ Пуск двигателя в ход, регулирование частоты вращения, торможение, реверсирования. Конструкция, технические характеристики и принцип действия универсального коллекторного двигателя | 2 | 2 |  |
|  | 6 | Виды потерь в машинах постоянного тока, их зависимость от нагрузки и КПД. Методы определения КПД МПТ | 1 | 2 |  |
|  | Практические работы | 18 |  |  |
|  | Практическая работа № 13 «Исследование генератора постоянного тока независимого возбуждения» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 14 «Исследование генератора постоянного тока параллельного возбуждения» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №15 «Исследование генератора постоянного тока смешанного возбуждения» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 16 «Определение КПД машины постоянного тока методом холодного поля» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №17 «Исследование электромашинного усилителя постоянного поля» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 18 «Определение параметров машин постоянного тока по паспортным данным | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №19 «Расчет параметров и развернутой схемы обмотки якоря машин постоянного тока» | 4 |  |  |
|  | Контрольная работа № 4 « Электрические машины постоянного тока» | 1 |  |  |
| Самостоятельная работа | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Поиск информации по заданной теме из различных источников:«Электрические магнитные явления, лежащие в основе принципа действия электрических машин» СРефераты по темам: «Электрические магнитные явления, лежащие в основе принципа действия электрических машин» «Назначение, области применения, классификация, устройство, принцип действия и рабочий процесс трансформаторов» 3 Разработка проекта по предложенной проблематике: «Оценка свойств электрических машин по их характеристикам» Изучение материала учебника по заданной теме: «Трансформирование трехфазного тока», «Схемы и основные группы соединений обмоток», «Параллельная работа трансформаторов», «Условия включения и распределения нагрузки между трансформаторами» Проработка конспектов занятий по заданной теме: «Коммутация машин постоянного тока»,«Определение и сущность процесса коммутации»,«Виды коммутации», « Принципы вызывания искрение на коллекторе»,«Способы улучшения коммутации», «Влияние на коммутацию типа обмоток, щеток, материала коллектора» «Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя Оформление практических работ: «Определение КПД машины постоянного тока методом холодного поля», «Расчет параметров и развернутой схемы обмотки якоря машин постоянного тока» Выполнение индивидуальных заданий:«Синхронные двигатели и компенсаторы». «Назначение и область применения». «Принцип действия и конструкция». «Пуск, рабочие характеристики, перегрузочная способность» |  |  |
| Тема 1.5.Основы теории электрических аппаратов | Содержание учебного материала | 36 11 (10лекц и 1 контр.) и 25 практ. |  |  |
|  | 1 | Общие сведения об электрических аппаратах (определение, функции и классификация электрических аппаратов, условные обозначения электрических аппаратов и их элементов, исполнение и категория размещения, режимы работы) | 1 | 1 |  |
|  | 2 | Зависимости переходного сопротивления от контактного нажатия, твердости контактного материала, его удельного сопротивления, величины контактной поверхности и температуры | 1 | 2 |  |
|  | 3 | Нагрев электрических аппаратов. Электродинамические усилия. Термическая и электродинамическая стойкость | 1 | 2 |  |
|  | 4 | Коммутационный и механический износ контактов. Причины, влияющие на износ контактов при включении и отключении тока | 1 | 2 |  |
|  | 5 | Вибрация контактов и способы борьбы с ним | 1 | 2 |  |
|  | 6 | Электродинамические силы, вызывающие отброс контактов, и методы их компенсации | 1 | 2 |  |
|  | 7 | Материалы для электрических контактов. Основные конструкции контактных систем аппаратов | 1 | 2 |  |
|  | 8 | Электрический дуговой разряд, возникающий при размыкании контактов электрического аппарата. Основные свойства дугового разряда (электрические и термогазодинамические). Вольт-амперные характеристики дуги постоянного и переменного токов | 1 | 2 |  |
|  | 9 | Магнитные цепи электрических аппаратов постоянного и переменного токов. Электромагниты | 1 | 2 |  |
|  | 10 | Сила тяги электромагнитов постоянного и переменного тока. Согласование тяговых характеристик электромагнитов и механических характеристик аппаратов | 1 | 2 |  |
|  |  | Вибрация якоря электромагнита переменного тока и пути её устранения. Процессы срабатывания и отпускания электромагнитов | 1 | 2 |  |
|  | Практические работы | 25 |  |  |
|  | Практическая работа №20 «Исследование электромагнитного контактора» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 21«Исследование электромеханического реле времени» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 22 «Исследование электротеплового реле» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 23 «Исследование плавкого предохранителя» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 24«Расчет контактов электрических аппаратов» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 25 «Расчет тепловых процессов в размыкаемых контактах электрических аппаратов» | 4 |  |  |
|  | Практическая работа № 26«Расчет электродинамических усилий электрических аппаратов» | 4 |  |  |
|  | Практическая работа№ 27«Расчет тепловых процессов в размыкаемых контактах и нагрев обмотки катушки в электрических аппаратах» | 4 |  |  |
|  | Практическая работа № 28 «Расчет тяговых усилийэлектромагнита и противодействующих сил» | 3 |  |  |
|  | Контрольная работа № 5 «Основы теории электрических аппаратов» | 1 |  |  |
| Тема 1.6. Электрические аппараты кинематической коммутации | Содержание учебного материала | 34 13 (12 лекц и 1 контр.) и 21 практ. |  |  |
|  | 1 | Аварийные режимы работы электроустановок. Параметры, характеризующие аварийные режимы работы электроустановок | 1 | 1 |  |
|  | 2 | Выбор автоматических выключателей в соответствии с номинальными параметрами защищаемого электрооборудования, с допустимыми (по величине и времени) токами перегрузки, с предельно возможными токами короткого замыкания | 1 | 2 |  |
|  | 3 | Основные параметры и характеристики предохранителя. Время-токовая (защитная) характеристика предохранителя и её согласование с характеристикой защищаемого объекта. Высоковольтные предохранители: устройство, основные параметры, время-токовые характеристики | 2 | 2 |  |
|  | 4 | Контакторы постоянного тока и переменного тока. Конструкции и технические характеристики контакторов. Условия выбора контакторов. Основные виды и типы контакторов, выпускаемых отечественной промышленностью | 2 | 2 |  |
|  | 5 | Электромеханические реле: электромагнитные реле тока и напряжения, промежуточные реле, реле времени, тепловые и поляризованные реле | 1 | 2 |  |
|  | 6 | Классификация датчиков. Преобразование неэлектрических величин в электрические. Датчики пути и положения. Виды и конструкции датчиков пути и положения. Датчики прямого и косвенного действия.Датчики времени, скорости, тока, положения, давления, температуры, фотодатчики, датчики Холла. Условия выбора датчиков | 2 | 2 |  |
|  | 7 | Разъединители, отделители, короткозамыкатели: назначение, требования, основные параметры, устройство. Выбор по требуемому уровню термической стойкости при сквозных токах КЗ и требуемому классу напряжения | 2 | 2 |  |
|  | 8 | Реакторы. Назначение, конструкции, основные параметры, принцип действия. Выбор реакторов по номинальным параметрам, по термической и электродинамической стойкости при ожидаемых токах короткого замыкания | 1 | 2 |  |
|  | Практические работы | 21 |  |  |
|  | Практическая работа №29 «Исследование автоматического воздушного выключателя» | 1 |  |  |
|  | Практическая работа № 30 «Исследование электромагнитного промежуточного реле переменного напряжения» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 31 «Изучение устройства магнитного пускателя и работы его схемы управления» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 32 «Определение параметров контактной системы (провал, зазор, контактное нажатие)» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 33 «Определение параметров контактной системы (контактное нажатие продолжительность отбросов при включении, одновременность замыкания, падения напряжения на контактах)» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 34 «Испытание на длительное нагревание контактов электрических аппаратов» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 35«Испытание изоляции электрических аппаратов» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 36 «Расчет электромагнитных усилий электрических аппаратов» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 37 «Расчет износа материала контактов электрических аппаратов» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие№ 38 «Расчет и выбор аппаратов защиты» | 2 |  |  |
|  | Контрольная работа № 6 «Электрические аппараты кинематической коммутации» | 1 |  |  |
| Тема 1.7. Электрические аппараты статической коммутации. | Содержание учебного материала | 4 (3 лекц. И 1 контр.) |  |  |
|  | 1 | Общая характеристика функциональных свойств, классификация и области применения силовых электронных аппаратов. Силовые электронные аппараты низкого напряжения. Общие принципы создания силовых электронных аппаратов постоянного и переменного тока. Параллельное соединение полупроводниковых приборов в силовых блоках аппаратов. Комбинированные (гибридные) контактно-полупроводниковые аппараты | 1 | 1 |  |
|  | 2 | Силовые электронные аппараты высокого напряжения. Общая характеристика электронных аппаратов высокого напряжения. Последовательное соединение полупроводниковых приборов в высоковольтных блоках. Общие сведения о комбинированных аппаратах высокого напряжения | 1 | 2 |  |
|  | 3 | Системы управления силовыми электронными аппаратами. Основные требования к системам управления. Принципы импульсно-фазового управления. Системы управления электронными аппаратами низкого и высокого напряжения | 1 | 2 |  |
|  | Контрольная работа № 7 «Электрические аппараты статической коммутации.» | 1 |  |  |
| Курсовое проектирование | Содержание Курсовой проект является завершающим этапом изучения учебной дисциплины «Электрические машины и аппараты». Целью курсового проектирования состоит в систематизации и закреплении знаний и умений, полученных при изучении дисциплины.В процессе проектирования студенты должны научиться пользоваться каталогами, справочной и технической литературой.Тематика курсовых проектов должна включать разработку и расчет электрооборудования одного из объектов, изучаемых по данной дисциплине. Проект должен содержать: Пояснительную записку на 20-25 страницах Графическую часть на 1 листе формата А1 | 30 |  |  |
| Самостоятельная работа по курсовому проектированию | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Разработка курсового проекта. Поиск информации по заданной теме из различных источников |  |  |
|  | Разработка проекта по предложенной проблематике: «Электрическое и электромеханическое оборудование электротележки ЭТ -2040», «Электрическое и электромеханическое оборудование тоннельного эскалатора ЛТ-4», «Электрическое и электромеханическое оборудование центробежного вентилятора», «Электрическое и электромеханическое оборудование токарного станка УЧПУ модели «Электроника НЦ-31», «Электрическое и электромеханическое оборудование ленточного конвейера», «Электрическое и электромеханическое оборудование грузового лифта», «Электрическое и электромеханическое оборудование больничного лифта» |  |  |
|  | Изучение материала учебника по заданной теме, проработка конспектов занятий по заданной теме: «Электрическое и электромеханическое оборудование электротележки ЭТ -2040», «Электрическое и электромеханическое оборудование тоннельного эскалатора ЛТ-4» |  |  |
|  | Выполнение индивидуальных заданий по заданной теме: «Электрическое и электромеханическое оборудование токарного станка УЧПУ модели «Электроника НЦ-31», «Электрическое и электромеханическое оборудование ленточного конвейера» |  |  |
|  | Выполнение расчета элементов электрических машин и аппаратов |  |  |
|  | Определение электроэнергетических параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем |  |  |
|  | Организация технологического процесса ремонта электрических машин и аппаратов |  |  |
|  | Контроль соблюдение технологического процесса ремонта электрических машин и аппаратов |  |  |
|  | Осуществление контроля соответствие качества электрических машин и аппаратов заданным параметрам |  |  |
|  | Проведении стандартных и сертификационных испытаний электрических машин, аппаратов и установок |  |  |
|  | Наладка электрического и электромеханического оборудования |  |  |
|  | Проверка соответствия оборудования и аппаратов заданным режимам работы |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт аппаратов и установок |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов тока и напряжения |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт автотрансформаторов |  |  |
|  | Заполнение утвержденной документации структурного подразделения |  |  |
|  | Дифференцированный зачет |  |  |
| Раздел 2. МДК 01.02. Основы технической эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |  | 189 (79 лекц. и контр., 110 практ. и лаб.) |  |
| Тема 2.1. Общие вопросы эксплуатации и ремонта . | Содержание учебного материала | 14 (13лекц. и 1 контр.) |  |
|  |  | Введение | 1 |  |
|  | 1. | Транспортировка и хранение оборудования. | 2 |  |
|  | 2. | Конструктивное исполнение оборудования. | 2 |  |
|  | 3. | Виды технического оборудования. | 2 |  |
|  | 4. | Виды и причины износов электрического и электромеханического оборудования | 2 |  |
|  | 5. | Классификация ремонтов электрического и электромеханического оборудования | 2 |  |
|  | 6. | Классификация помещений с элекроустановками. | 2 |  |
|  | Контрольная работа №1 | 1 |  |
| Тема 2.2. Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных электроустановок | Содержание учебного материала | 16 (13лекц. и 1 контр., 2 практ.) |  |
|  | 1. | Устройство, монтаж кабельных линий. | 3 |  |
|  | 2. | Воздушные линии,монтаж, устройство, обслуживание и ремонт. | 6 |  |
|  | 3. | Монтаж,устройство и эксплуатация шинопроводов. | 4 |  |
|  | Контрольная работа №2 | 1 |  |
|  | Практическая работа: № 14 Расчет заземления методом коэффициента | 2 |  |
| Тема 2.3. Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных электроучтановок | Содержание учебного материала | 59 (38 лекц. и 1 контр., 20 практ.) |  |
|  | 1. | Устройство, монтаж РУ | 10 |  |
|  | 2. | Монтаж, устройство, назначение высоковольтных выключателей и их приводов | 18 |  |
|  | 3. | Монтаж и обслуживание выключателей нагрузки и разъеденителей. | 2 |  |
|  | 4. | Устройство, назначение и монтаж разрядников,реакторов,высоковольтных предохранителей. | 4 |  |
|  | 5. | Монтаж силовых трансформаторов, ремонт и эксплуатация транформаторов тока и трансформаторов напряжения. | 2 |  |
|  | 6. | Монтаж, устройство заземления | 2 |  |
|  | Контрольная работа №3 | 1 |  |
|  | Практические работы: № 1Составление технологической карты монтажа внутренней электрической сети заданного производственного цеха или гражданского здания; № 2 Составление технологической карты ступенчатой разделки силового кабеля напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией; № 3 Изучение способов сушки изоляции обмоток трансформаторов; № 4 Изучение способов сушки обмоток электродвигателя; № 5 Изучение способов центровки валов электрических машин. | 20 |  |
| Тема 2.4. Эксплуатация и ремонт электрооборудования | Содержание учебного материала | 30 (8лекц. и 1 контр., 21 практ.) |  |
|  | 1. | Организация эксплуатации и приемка смонтированного электрооборудования. | 1 |  |
|  | 2. | Эксплуатация и ремонт электрических внутрицеховых сетей и освещения. | 1 |  |
|  | 3. | Эксплуатация и ремонт оборудования трансформаторных подстанций. | 1 |  |
|  | 4. | Эксплуатация электроприборов и аппаратов управления. | 1 |  |
|  | 5. | Эксплуатация оборудования кранов и лифтов. | 1 |  |
|  | 6. | Эксплуатация и ремонтэлектротермических линий и электросварочных установок. | 1 |  |
|  | 7. | Ремонт механической части электрических машин. | 1 |  |
|  | 8. | Ремонт обмоток электрических машин и аппаратов | 1 |  |
|  | Контрольная работа № 4 | 1 |  |
|  | Практические работы: № 6 Порядок разборки и сборки электродвигателя переменного тока. № 7 Порядок разборки и сборки электродвигателя постоянного тока. № 8 Изучение методов определения мест повреждения в кабельных линиях. № 9 Планирование ремонтов электрических машин . № 10 Изучение способов определения воздушных зазоров электрических машин. № 11 Изучение способов проверки качества ремонта стальных листов шихтованных сердечников. № 12 Методы исследования температуры обмоток электродвигателей по их сопротивлению | 21 |  |
| Тема 2.5. Требования по охране туда при эксплуатации электрооборудования. | Содержание учебного материала | 70 (2 лекц. и 1 контр., 67 практ.) |  |
|  | 1. | Сведения о стандартах и основной нормативно-технической документации: - правила устройства элекроустановок (ПУЭ) - строительные нормы и правила (СНиП) - правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) -правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПТБ). | 1 |  |
|  | 2. | Требования безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте электрического и электромеханического обрудования | 1 |  |
|  | Контрольная работа № 5 | 1 |  |
|  | Практические работы: № 13 Заполнение наряда-допуска № 15 Рассчет трудоемкости и определение ремонтного персонала.Укрупненный метод. № 16 Составление технологических карт на ремонты по заданной неисправности.Заполнение дефектной ведомости. № 17 Составление дефектной ведомости. № 18 Рассчет шага равнокатушечной обмотки из круглых проводов. № 19 Изучение программы испытания двигателей переменного тока (ПТЭ) № 20 Составление эскизов трансформатора для безопасного извлечения активной части и поднятия съемной части бака трансформатора. № 21Рассчет поражающего тока № 22 Нормы приемосдаточных испытаний синхронных генераторов и компенсаторов. № 23 Нормы приемосдаточных испытаний электродвигателей перменного тока № 24 Нормы приемосдаточных испытаний высоковольтных выключателей № 25 Составление нарядов-заказов и актов-приемки № 26 Решение ситуационных задач | 67 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Поиск информации по заданной теме из разных источников. Изучение материала из заданного источника информации по заданной теме. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Подготовка к контрольным работам. Написание рефератов на заданные темы. | 94 |  |
| Учебная практика Виды работ: Установка с подключением в сеть осветительной арматуры: выключателей, штепсельных розеток, патронов. Монтаж светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания. Монтаж электропроводки. Монтаж и ремонт распределительных коробок, клемников, распределительных щитков. Ознакомление с монтажом ,обслуживанием и ремонтом кабельных линий. Монтаж электропроводки легкими небронированными кабелями с резиновой и пластмассовой изоляцией. Монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевых заделок в кабельных линиях. Определение мест повреждения кабеля, измерение сопротивления заземления. Обслуживание силовых и осветительных электроустановок с простыми схемами включения. Монтаж и техническое обслуживание электродвигателей переменного и постоянного тока мощностью до 10 кВт. Проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей. |  |  |
| Раздел 3 МДК 01.03. Электрическое и электромеханическое оборудование. |  | 266 (107 лекц. и контр., 159 практ. и лаб.) |  |
| Тема 3.1. Введение | Содержание учебного материала. | 2 | 2 |
|  | 1. | Классификация электрического и электромеханического оборудования. |  |  |
| Тема 3.2. Схемы и чертежи электроустановок. | Содержание учебного материала. | 33 (10лекц. и 1 контр., 22практ.) | 2 |
|  | 1. | Общие сведения о чертежах и схемах электроустановок. Основные средства изображения устройств и установок. Виды и типы схем. Особенности схем электроустановок и общие требования к их выполнению. |  |  |
|  | 2. | Условные графические изображения в электрических схемах. Построение условных графических изображений. Примеры условных графических изображений. Размеры условных графических изображений. |  |  |
|  | 3. | Условные буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах. Общие сведения. Позиционные обозначения. Обозначения цепей. |  |  |
|  | 4. | Принципиальные электрические схемы. Основные правила выполнения и чтения принципиальных схем. Схемы электрического освещения. Схемы распределения энергии между потребителями. Схемы управлением электрооборудованием силовых электрических цепей. Схемы устройств с электронной и микроэлектронной аппаратурой. |  |  |
|  | 5. | Схемы соединений и подключения. Основные правила выполнения схем соединений и подключения. Схемы соединений. Схемы подключения. |  |  |
|  | 6. | Планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей. |  |  |
|  | 7. | Чертежи электротехнических изделий и электроустановок. Конструкторская документация изделий, изготавливаемых с применением электромонтажа. Чертежи электрических жгутов. Чертежи изделий с электрическими обмотками и печатных плат. Установочные чертежи. Электротехнические чертежи распределительных устройств и подстанций на напряжение выше 1000 В. Чертежи линий электропередачи. Чертежи прокладки кабелей. |  |  |
|  | Контрольная работа № 1 по теме « Схемы и чертежи электроустановок» | 1 |  |
|  | Практические работы : № 1 Изучение методов выполнения схем (строчный и разнесенный). № 2 Самостоятельное выполнение принципиальной схемы квартирной электропроводки. № 3 Самостоятельное выполнение принципиальной схемы реверсирного управления асинхронным электродвигателем. № 4 Изучение принципиальной схемы компенсационного стабилизатора напряжения. № 5 Изучение схемы соединения панели № 10 щита управления. № 6 Самостоятельное выполнение схемы подключения различных люстр управляемых двумя выключателями. № 7 Изучение схемы подключения асинхронного электродвигателя, управляемого магнитным пускателем № 8 Изучение плана расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей. № 9 Изучение чертежей жгутов в масштабе и в условном изображении. №10 Изучение плана и профиля линии электропередачи №11 Изучение чертежей прокладки кабелей. | 22 |  |
| Тема 3.3. Электрическое освещение. | Содержание учебного материала. | 16 (11лекц. и 1 контр., 4 практ.) | 2 |
|  | 1. | Электрические и световые характеристики источников света. Основные понятия и определения. Значение электрического освещения. Требования к освещению рабочей поверхности. |  |  |
|  | 2. | Типы источников света. Конструкция, принцип работы, характеристики, схемы включения. |  |  |
|  | 3. | Осветительные приборы. Светильники, их классификация, конструкция, схемы включения. |  |  |
|  | 4. | Электрическое освещение. Правила и нормы искусственного освещения. Основные методы расчетов освещения. Схемы питания осветительных установок. |  |  |
|  | Контрольная работа №2 по теме « Электрическое освещение» | 1 |  |
|  | Практические работы: № 12 Расчет освещения производственного помещения. № 13 Составление и расчет схемы электрического освещения. | 4 |  |
| Тема 3.4. Электрооборудование транспортных машин и ПТС. | Содержание учебного материала. | 15 (8лекц. и 1 контр., 2 практ. и 4лаб.) | 2 |
|  | 1. | Электрооборудование транспортных средств. Применения транспортных машин. Типы транспортных машин, их конструкция и принцип действия, режим работы. Требования к электрическому приводу механизмов, выбор типа электропривода. Электрическое оборудование, его особенности. Электрические схемы управления транспортными машинами. |  |  |
|  | 2. | Электрооборудование поточно-транспортных средств. Назначение и область применения ПТС. Устройство, принцип работы механизмов непрерывного транспорта. Выбор типа электрических приводов. Автоматизация управления ПТС. Электрические схемы управления ПТС. |  |  |
|  | Контрольная работа № 3 по теме « Электрооборудование транспортных машин и ПТС» | 1 |  |
|  | Лабораторные работы: № 1 Исследование работы электропривода транспортной машины. | 4 |  |
|  | Практические работы: № 14 Изучение электрооборудования ПТС участка упаковки КБП. | 2 |  |
| Тема 3.5. Электрооборудование кранов. | Содержание учебного материала. | 15 (12лекц. и 1 контр., 2 практ.) | 2 |
|  | 1. | Электрооборудование кранов. Общие сведения. Статические нагрузки двигателей основных механизмов кранов. Требования к механическим характеристикам электроприводов крановых механизмов. Системы управления крановыми электроприводами. Электроприводы тельферов. Электропривод с асинхронным двигателем механизмов подъема с магнитным контроллером. Электроприводы с импульсно-ключевым управлением. |  |  |
|  | Контрольная работа № 4 по теме «Электрооборудование кранов» | 1 |  |
|  | Практические работы: № 15 Изучение электрической принципиальной схемы управления электрооборудованием мостового крана на переменном токе. | 2 |  |
| Тема 3.6. Электрооборудование лифтов. | Содержание учебного материала. | 13 (10лекц. и 1 контр., 2 практ.) |  |
|  | 1. | Электрооборудование лифтов. Общие сведения .Конструкция лифта. Выбор электродвигателя лифта. Оптимизация движения кабины пассажирского лифта. Точная остановка подъемных машин. Требования к электроприводу лифта. Системы электроприводов лифта. Электропривод пассажирского лифта с асинхронным двигателем. Регулируемый электропривод лифта по схеме тиристорный преобразователь-двигатель постоянного тока. |  |  |
|  | Контрольная работа № 5 по теме «Электрооборудование лифтов» | 1 |  |
|  | Практические работы: № 16 Изучение электрической принципиальной схемы управления электрооборудованием лифта | 2 |  |
| Тема 3.7. Электрооборудование сварочных установок. | Содержание учебного материала. | 8 (5 лекц. и 1 контр., 2 практ.) |  |
|  | 1. | Электрооборудование сварочных установок. |  |  |
|  | Контрольная работа № 6 по теме «Электрооборудование сварочных установок» | 1 |  |
|  | Практические работы: № 17 Изучение электрической принципиальной схемы управления сварочного выпрямителя | 2 |  |
| Тема 3.8. Электрооборудование компрессоров и вентиляторов. | Содержание учебного материала. . | 13 (8лекц. и 1 контр., 4 практ.) |  |
|  | 1. | Электрооборудование компрессоров. Общие сведения. Определение момента сопротивления и мощности на валу механизма. Электропривод механизмов центробежного и поршневого типа, работающих с постянной скоростью. Электрооборудование и автоматизация насосных установок. |  |  |
|  | 2. | Электрооборудование вентиляторов Общие сведения. Регулируемый электропривод механизмов с вентиляторным моментом. Электрические схемы автоматизации компрессорных и вентиляторных установок. |  |  |
|  | Контрольная работа № 7 по теме « Электрооборудование компрессоров и вентиляторов» | 1 |  |
|  | Практические работы: № 18 Расчет мощности и выбор типа двигателя привода компрессора. № 19Изучение электрической принципиальной схемы управления компрессорной установкой. | 4 |  |
| Тема 3.9. Электрооборудование металлорежущих станков. | Содержание учебного материала. | 13 (4лекц. и 1 контр., 8 практ.) |  |
|  | 1. | Общие сведения о металлорежущих станках. |  |  |
|  | 2. | Электрооборудование токарных и фрезерных станков. |  |  |
|  | Контрольная работа № 8 по теме « Электрооборудование металлорежущих станков.» | 1 |  |
|  | Практические работы: № 20 Расчет мощности двигателя токарного станка. № 21 Изучение электрической принципиальной схемы токарного станка модели 16К20 № 22 Расчет мощности двигателя фрезерного станка. № 23 Изучение электрической принципиальной схемы вертикально-фрезерного станка. | 8 |  |
| Тема 3.10. Электрооборудование электрохимических установок. | Содержание учебного материала. | 13 (4 лекц. и 1 контр., 8 практ.) |  |
|  | 1. | Электролизные установки |  |  |
|  | 2. | Гальванические установки |  |  |
|  | Контрольная работа № 9 по теме « Электрооборудование электрохимических установок.» | 1 |  |
|  | Практические работы: № 24 Экскурсия в цех металлообработки и гальванический цех ООО «ИлимСеверРМП» | 8 |  |
| Тема 3.11. Электростатические промышленные установки. | Содержание учебного материала. | 13 (10лекц. и 1 контр., 2 практ.) |  |
|  | 1. | Электрофильтры. |  |  |
|  | 2. | Установки электростатической окраски. |  |  |
|  | Контрольная работа № 10 по теме « Электростатические промышленные установки.» | 1 |  |
|  | Практические работы: № 25 Изучение электрической принципиальной схемы электрофильтра | 2 |  |
| Тема 3.12. Лазерные технологические установки. | Содержание учебного материала. | 8 (7лекц. и 1 контр.) |  |
|  | 1. | Лазерные технологические установки. |  |  |
|  | Контрольная работа № 11 по теме « Лазерные технологические установки.» | 1 |  |
| Тема 3.13. Электрооборудование электрических станций и подстанций. | Содержание учебного материала. | 17 (8лекц. и 1 контр., 8 практ.) |  |
|  | 1. | Общие сведения об электрических станциях и подстанциях Назначение и классификация электрических станций и подстанций. Технологический процесс производства электрической и тепловой энергии на электростанциях |  |  |
|  | 2. | Основное оборудование электрических станций и подстанций. Синхронные генераторы. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы. Синхронные компенсаторы. Электродвигатели собственных нужд электростанций. |  |  |
|  | 3. | Схемы электрических соединений электрических станций и подстанций. Общие сведения о схемах электроустановок. Главные схемы электростанций. Главные схемы подстанций. Схемы электроснабжения собственных нужд электрических станций и подстанций. |  |  |
|  | 4. | Конструкции распределительных устройств. |  |  |
|  | 5. | Вспомогательные устройства электрических станций и подстанций. |  |  |
|  | Контрольная работа № 12 по теме « Электрооборудование электрических станций и подстанций.» | 1 |  |
|  | Практические работы: № 26 Выбор дугогасящего реактора. № 27Изучение оперативной суточной схемы ТЭЦ-1 № 28 Экскурссия на распределительные устройства ТЭЦ-1 № 29 Выбор электродвигателей для собственных нужд предприятия | 14 |  |
| Тема 3.14. Электрооборудование предприятий ЦБП и лесохимической промышленности. | Содержание учебного материала. | 36 ( 16 лекц. и 1 контр., 13 практ.) |  |
|  | 1. | Общие сведения о ЦБП и лесохимической промышленности. Основные задачи, направления, проблемы. Основные технологические процессы. |  |  |
|  | 2. | Электрооборудование ЦБП и лесохимической промышленности. Общая характеристика. Основные требования предъявляемые к электрооборудованию ЦБП . |  |  |
|  | 3. | Электрооборудование ДПП Общая характеристика технологического процесса. Общая характеристика электрооборудования. Схемы управления электродвигателями основных механизмов, блокировки и сигнализации. Электрооборудование природоохранных установок. |  |  |
|  | 4. | Электрооборудование КБП Общая характеристика технологического процесса. Общая характеристика электрооборудования. Схемы управления электродвигателями основных механизмов, блокировки и сигнализации. Электрооборудование природоохранных установок. |  |  |
|  | 5. | Электрооборудование ПСБЦ Общая характеристика технологического процесса. Общая характеристика электрооборудования. Схемы управления электродвигателями основных механизмов, блокировки и сигнализации. Электрооборудование природоохранных установок. |  |  |
|  | 6. | Электрооборудование ПП и ОБ Общая характеристика технологического процесса. Общая характеристика электрооборудования. Схемы управления электродвигателями основных механизмов, блокировки и сигнализации. Электрооборудование природоохранных установок. |  |  |
|  | 7. | Электрооборудование лесохимического производства. Общая характеристика технологического процесса. Общая характеристика электрооборудования. Схемы управления электродвигателями основных механизмов, блокировки и сигнализации. Электрооборудование природоохранных установок. |  |  |
|  | 8. | Электрооборудование вспомогательных производств. Общая характеристика технологического процесса. Общая характеристика электрооборудования. Схемы управления электродвигателями основных механизмов, блокировки и сигнализации. Электрооборудование природоохранных установок. |  |  |
|  | Контрольная работа № 13 по теме « Электрооборудование предприятий ЦБП и лесохимической промышленности.» | 1 |  |
|  | Практические работы: № 30 Изучение схемы управления электроприводом рубительной машины. № 31 Определение мощности и выбор электродвигателей к бумагоделательным машинам. № 32 Изучение схемы управления электроприводом прессовой части. № 33 Изучение схемы управления электроприводом ПРС. № 34 Изучение схемы управления электроприводом ошиновочного станка. | 13 |  |
| Тема 3.15. Электроснабжение предприятий ЦБП и лесохимической промыщленности. | Содержание учебного материала. | 53 ( 16лекц. и 1 контр., 12 практ. и 24лаб.) |  |
|  | 1. | Электроснабжение и электрические нагрузки на предприятиях. Общие сведения. Выбор рода тока и напряжения. Основные схемы электроснабжения предприятия. Расчет электрических нагрузок и их графики. |  |  |
|  | 2. | Трансформаторные подстанции и распределение энергии по цеху. Трансформаторные подстанции и их схемы (общие положения). Назначение и выбор электрооборудования трансформаторных подстанций. Расчет и выбор кабелей, аппаратов управления и защиты напряжением до 1000 В. Силовые и осветительные сети предприятий. |  |  |
|  | 3. | Учеи и экономия элктроэнергии.Повышение коэффициента мощности. Качество электроэнергии , общие положения. Причины низкого коэффициента мощности, конпенсация реактивной мощности. Учет и экономия электроэнергии на предприятиях. Конпенсирующие устройства. |  |  |
|  | 4. | Защитное заземление. Заземление, его назначение и устройство. Расчет защитного заземлеия. Основные положения по эксплуатации защитного заземления. |  |  |
|  | Контрольная работа № 14 по теме « Электроснабжение предприятий ЦБП и лесохимической промышленности.» | 1 |  |
|  | Лабораторные работы: № 2 Защита электрических цепей предохранителями. № 3 Защита электрических сетей автоматическими выключателями. № 4 Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока. № 5 Исследование работы индуктивного токового реле. № 6 Максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени. № 7 Испытание релейной защиты силового трансформатора. | 24 |  |
|  | Практические работы: № 35 Расчет электрической нагрузки методом эффективного числа электроприемников БДМ по распределительному щиту № 1 . № 36 Расчет электрической нагрузки методом эффективного числа электроприемников БДМ по распределительному щиту № 2 . № 37 Расчет электрической нагрузки методом эффективного числа электроприемников БДМ по трансформатору. № 38 Расчет и выбор провода, предохранителя и пускателя для вентилятора с электродвигателем типа АО2-52-4. № 39 Расчет и выбор кабеля, автомата и проверка селективности и на соответствие сети для вентилятора с электродвигателем типа АО2-52-4. № 40 Расчет защитного заземления. | 12 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Поиск информации по заданной теме из разных источников. Изучение материала из заданного источника информации по заданной теме. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Подготовка к контрольным работам. Написание рефератов на заданные темы. |  |  |
| Учебная практика Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок. Контроль состояния проводок различного вида, их исправности, контроль освещенности помещений. Очистка светильников и арматуры от пыли и копоти, смена перегоревших ламп. Обнаружение неисправностей в осветительных установках и распределительных устройствах, схемах включения ламп накаливания, люминесцентных ламп и ламп ДРЛ Техническое обслуживание сварочных трансформаторов. Осмотр и ремонт отдельных элементов электрооборудования кранов и подъемников: электродвигателей, пускорегулирующей аппаратуры, электропроводки, контакторов, реле, заземления. Техническое обслуживание металлообрабатывающих станков, выбор типа электропривода. Типовые блокировки в схемах управления станками. Электрическая аппаратура управления и защиты в схемах металлообрабатывающих станков: магнитные пускатели, контакторы, реле напряжения и тока, тиристорные выключатели и переключатели, электромагниты, электромагнитные муфты. Ознакомление с различными типами распределительных устройств, их конструкциями и принципом действия. Ознакомление с действиями персонала при техническом обслуживании распределительных устройств. Ознакомление с инструментами и приспособлениями для ремонта. Ознакомление с ремонтом масляных выключателей, разъединителей, разрядников. Ремонт низковольтных предохранителей, распределительных шин, контактных присоединений, заземляющих устройств. Электрооборудование основных производств ОАО «Группа Илим в г.Коряжме». Электросхемы привода и управления слешерной установки. Электросхемы привода и управления рубительной машины. Электросхемы привода и управления БДМ 2, КДМ 4, БДМ 6, БДМ 7 |  |  |
| Раздел 4 МДК 01 04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Современное состояние и перспективы развития энергетики |  |  |
| Тема 4.1. Системы электроснабжения объектов | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Понятие о системах электроснабжения |  |  |
|  | 2 | Назначение и типы электростанций, режимы их работы |  |  |
|  | 3 | Структурные схемы передачи электроэнергии потребителей |  |  |
| Тема 4.2 Внутреннее электроснабжение объектов | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Общее сведения об электрооборудовании до 1000 В |  |  |
|  | 2 | Конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1000 В |  |  |
|  | 3 | Выбор сечение проводов и кабелей по допустимому нагреву электротокам |  |  |
|  | 4 | Схемы установок электрической сетей напряжением до 1000 В.Графики электрических нагрузок |  |  |
|  | 5 | Расчет электрических нагрузок в установках напряжением до 1000 В |  |  |
|  | 6 | Выбор аппаратов защиты в схемах электроснабжения.Качество электроэнергии в системах электроснабжения объектов |  |  |
|  | Практические работы |  |  |
|  | Практическая работа № 1 «Выбор сечения проводов и кабелей по их допустимому нагреву электрическим током» |  |  |
|  | Практическая работа № 2 «Расчет средних нагрузок участков» |  |  |
|  | Практическая работа № 3 «Расчет максимальных нагрузок участков и цеха (объектов)» |  |  |
| Тема 4.3 Внешнее электроснабжение объектов | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Распределение энергии внутри города Назначение и конструктивное выполнение сети напряжения выше 1000 В |  |  |
|  | 2 | Основное электрооборудование подстанций. Назначение, типы, устройство, конструкция и принципы действия высоковольтного электрооборудования |  |  |
|  | 3 | Цеховые трансформаторные подстанции Назначение и принципы построения цеховых трансформаторных подстанций |  |  |
|  | 4 | Расчет электрических нагрузок в электроустановках напряжением выше 1000 В |  |  |
|  | 5 | Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях.Определение типа, числа и мощности трансформаторов |  |  |
|  | 6 | Короткие замыкания в электрических системах, их виды, причины возникновения и последствия |  |  |
|  | 7 | Выбор аппаратов защиты и проводников системы электроснабжения объектов выше 1000 В |  |  |
|  | 8 | Назначение заземления изануления в электроустановках. |  |  |
|  | 9 | Заземляющие устройства и заземлители. Расчет защитного заземления |  |  |
|  | Практические работы |  |  |
|  | Практическая работа № 4 «Расчет нагрузок осветительных сетей» |  |  |
|  | Практическая работа № 5 « Выбор шкафов, шинопроводов защитных аппаратов в электроустановках напряжением до 1000 В» |  |  |
|  | Практическая работа № 6 «Ознакомление с конструкцией и приводами высоковольтных аппаратов» |  |  |
|  | Практическая работа № 7 «Определение типа, числа и мощности трансформаторов на подстанции. Компоновка трансформаторной цеховой подстанции» |  |  |
|  | Практическая работа № 8 «Расчет токов трехфазного короткого замыкания в сетях и установках до и выше 1000 В» |  |  |
|  | Практическая работа № 9 «Выбор высоковольтных аппаратов и проводников с учетом действия токов КЗ» |  |  |
| Тема 4.4. Релейная защита и противоаварийная автоматика систем электроснабжения. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Основные понятия и виды релейных защит Назначение релейной защиты и противоаварийной автоматики системы энергоснабжения |  |  |
|  | 2 | Релейная защита отдельных элементов систем электроснабжения |  |  |
|  | 3 | Схемы управления, учета и сигнализации.Назначение и виды щитов управления на электростанциях и подстанциях |  |  |
|  | 4 | Противоаварийная автоматика систем электроснабжения.Назначение, виды и основные требования к устройствам противоаварийной автоматики в системах электроснабжения |  |  |
| Тема 4.5 Защита от перенапряжений | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Перенапряжения и защита от перенапряжений.Внутренние и атмосферные перенапряжения. Защита электрооборудования и электрических сетей от перенапряжений |  |  |
|  | 2 | Молниезащита зданий и сооружений.Молниезащита подстанций, зданий и сооружений |  |  |
| Самостоятельная работа | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Самостоятельная работа № 1 Поиск информации по заданной теме из различных источников: «Конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1000 В» |  |  |
|  | Самостоятельная работа № 2 Рефераты по темам: «Короткие замыкания в электрических системах, их виды, причины возникновения и последствия», «Выбор аппаратов защиты и проводников системы электроснабжения объектов выше 1000 В» |  |  |
|  | Самостоятельная работа № 3 Разработка проекта по предложенной проблематике: «Цеховые трансформаторные подстанции Назначение и принципы построения цеховых трансформаторных подстанций» |  |  |
|  | Самостоятельная работа №4 Изучение материала учебника по заданной теме: «Основное электрооборудование подстанций. Назначение, типы, устройство, конструкция и принципы действия высоковольтного электрооборудования» |  |  |
|  | Самостоятельная работа № 5 Проработка конспектов занятий по заданной теме: «Короткие замыкания в электрических системах, их виды, причины возникновения и последствия» |  |  |
|  | Самостоятельная работа № 6 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя: «Определение типа, числа и мощности трансформаторов на подстанции. Компоновка трансформаторной цеховой подстанции» |  |  |
|  | Самостоятельная работа № 7 Оформление практических работ: «Расчет нагрузок осветительных сетей» |  |  |
|  | Самостоятельная работа № 8 Выполнение индивидуальных заданий: «Противоаварийная автоматика систем электроснабжения.Назначение, виды и основные требования к устройствам противоаварийной автоматики в системах электроснабжения» |  |  |
|  | Самостоятельная работа № 9 Подготовка к контрольной работе |  |  |
|  | Контрольная работа № 1 «Системы электроснабжения объектов.Релейная защита» |  |  |
| Тема 4.6. Производственный процесс, как объект автоматизации. |  | Содержание |  |  |
|  | 1 | Понятие об автоматизации производственных процессов |  |  |
|  | 2 | Структура производственного процесса |  |  |
| Тема 4.7. Элементы автоматики и средства автоматизации. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Характеристика элементов автоматикиКлассификация элементов автоматики по выполненным функциям. |  |  |
| Тема 4.8. Системы автоматики и телемеханики | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Системы автоматического контроля и сигнализации Технологические средства сигнализации, регистрации, индикации и защиты |  |  |
|  | 2 | Системы автоматического управления и регулирования.Виды систем автоматического управления |  |  |
|  | 3 | Системы автоматического контроля и сигнализации Технологические средства сигнализации, регистрации, индикации и защиты |  |  |
|  | 4 | Элементы теории автоматического регулирования.Задачи анализа систем автоматического регулирования (САР).Системы телемеханики. Системы телеизмерения, телеуправления, телесигнализации |  |  |
|  | Практические работы |  |  |
|  | Практическая работа № 10 «Ознакомление со средствами и системами автоматизации на базовом предприятии» |  |  |
|  | Практическая работа № 11 «Качественный анализ системы автоматического регулирования» |  |  |
| Тема 4.9. Системы автоматизации электрического и электромеханического оборудования | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Автоматическое управление электрическими установкамиАвтоматическое управление холодильными установками |  |  |
|  | 2 | Автоматизация систем электроэнергетики и теплоснабжения. Электрические системы электро – и теплоснабжения, их назначение и области применения |  |  |
| Тема 4.10. Системы программного управления | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Оптимальные системы автоматического управления.Понятие «экстремальное управление» |  |  |
|  | 2 | Системы числового программного управления.Управление вычислительными комплексами |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Лабораторная работа № 1 «Определение коэффициента трансформации однофазного трансформатора» |  |  |
|  | Лабораторная работа № 2 «Определение коэффициента трансформации однофазного трансформатора» |  |  |
|  | Лабораторная работа № 3 «Определение тока холостого хода однофазного трансформатора» |  |  |
|  | Лабораторная работа № 4 «Определение тока холостого хода однофазного трансформатора» |  |  |
|  | Лабораторная работа № 5 «Определение внешней характеристики однофазного трансформатора» |  |  |
|  | Лабораторная работа № 6 «Определение внешней характеристики однофазного трансформатора» |  |  |
|  | Лабораторная работа № 7 «Определение напряжения короткого замыкания однофазного трансформатора» |  |  |
|  | Лабораторная работа № 8 «Определение напряжения короткого замыкания однофазного трансформатора» |  |  |
|  | Лабораторная работа № 9 «Определение группы соединения обмоток трёхфазного трансформатора» |  |  |
|  | Лабораторная работа 10 «Определение группы соединения обмоток трёхфазного трансформатора» |  |  |
|  | Лабораторная работа № 11 «Подтверждение недопустимости параллельной работы трансформаторов с различными группами соединения обмоток» |  |  |
|  | Лабораторная работа № 12 «Подтверждение недопустимости параллельной работы трансформаторов с различными группами соединения обмоток» |  |  |
| Самостоятельная работа | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Самостоятельная работа №10Поиск информации по заданной теме из различных источников: «Системы автоматического контроля и сигнализации» |  |  |
|  | Самостоятельная работа № 11Рефераты по темам: «Технологические средства сигнализации, регистрации, индикации и защиты» |  |  |
|  | Самостоятельная работа № 12Разработка проекта по предложенной проблематике: «Системы автоматического контроля и сигнализации», «Технологические средства сигнализации, регистрации, индикации и защиты» |  |  |
|  | Самостоятельная работа № 13Изучение материала учебника по заданной теме: «Автоматизация систем электроэнергетики и теплоснабжения», «Электрические системы электро – и теплоснабжения, их назначение и области применения» |  |  |
|  | Самостоятельная работа № 14 Проработка конспектов занятий по заданной теме: «Автоматизация систем электроэнергетики и теплоснабжения», «Электрические системы электро – и теплоснабжения, их назначение и области применения» |  |  |
|  | Самостоятельная работа №15 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя». |  |  |
|  | Самостоятельная работа № 16 Оформление практических работ: «Определение напряжения короткого замыкания однофазного трансформатора» |  |  |
|  | Самостоятельная работа № 17Выполнение индивидуальных заданий: «Системы числового программного управления. Управление вычислительными комплексами» |  |  |
|  | Самостоятельная работа № 18 «Подготовка к контрольной работе». |  |  |
|  | Контрольная работа № 1 «Системы автоматизации и регулирования» |  |  |
|  | Дифференцированный зачёт |  |  |
| Производственная практика | Содержание производственной практики |  |  |
|  | Инструктаж по охране труда и технике безопасности перед выходом на производственную практику |  |  |
|  | Разработка технологического процесса по ремонту деталей и узлов электрических машин, аппаратов и установок |  |  |
|  | Определение электроэнергетических параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем |  |  |
|  | Организация технологического процесса ремонта электрических машин и аппаратов |  |  |
|  | Выявления причин повреждения внутрицеховых электрических сетей: электропроводок в трубах, тросовых проводок, кабелей до 1000 В, шинопроводов, электрооборудования силовых распределительных пунктов, заземления |  |  |
|  | Техническое обслуживание электрических сетей освещения, осветительных установок, щитков освещения (ЩОС) предприятия |  |  |
|  | Ремонт электрических сетей освещения, осветительных установок, щитков освещения (ЩОС) предприятия. |  |  |
|  | Техническое обслуживание силовых кабельных линий. Оформление дефектных ведомостей |  |  |
|  | Организация подготовительных работ при ремонте кабельных линий. Проверка отсутствия напряжения на кабеле. Объем и нормы ремонтных испытаний кабельных линий |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередач |  |  |
|  | Технология монтажа воздушных линий электропередач напряжением до 1000В |  |  |
|  | Техническое обслуживание силового трансформатора |  |  |
|  | Техническое обслуживание электрооборудования КТП 6-10/0,4 кВ |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт пусковой и защитной аппаратуры, систем автоматического привода |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций и распределительных устройств |  |  |
|  | Диагностика и проверка технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |  |  |
|  | Дифференцированный зачет |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов«Технология и оборудование производства электротехнических изделий», «Технического регулирования и контроля качества».

мастерской:

- электромонтажной;

лабораторий (в т.ч и на территории ОАО «Группа «Илим»):

- электрических машин,

- электрических аппаратов,

- электрического и электромеханического оборудования,

- технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- Рабочее место преподавателя – 1.

- Рабочие места обучающихся – 25-30.

- Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинетов.

- Учебные наглядные пособия и презентации.

- Комплект инструментов и приспособлений.

- Комплект учебно-методической документации.

- Комплект бланков технологической документации.

Технические средства обучения:

- Демонстрационный (мультимедийный) комплекс.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской

- электромонтажной:

- Рабочие места обучающихся – 15.

- Рабочее место мастера п/о.

- Комплект плакатов и стендов по изучаемым темам.

- Набор инструментов.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- Рабочие места обучающихся – 15.

- Оборудование для проведения практических и лабораторных работ.

- Комплект плакатов и стендов по изучаемым темам.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: ИздательствоНЦ ЭНАС, 2010-652с.

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей, М., 2010-265с.

2.  Титов,  Е.Г. Монтаж электроустановок и охрана труда. Ч. I: Основные приемы и способы выполнения электромонтажных работ и их механизация / ЛВВИСУ. – Л., 2009-367с.

- Сибикин, Ю.Д., Сибикин, М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учеб.пособие для сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010-368с.

- Каминский, М. Л. Проверка и испытание электрических машин. М., «Энергия», 2010- 404 с.

- Атабеков, В. Б., Покровский, К. Д. Монтаж электрических сетей и силового электрооборудования. — М.: Высшая школа.,  2009-347с.

Дополнительная литература:

- Найфельд,М.Р. Заземление, защитные меры электробезопасности. -М.: Энергия, 2009-258с.

- Никельберг, В. Д., Кожухаров, В. Н. Монтаж освещения промышленных и жилых зданий. — М.: ЭнергоатОмиздат, 2009-263с.

- Семенов, В. А. Лабораторно-практические работы по специальной технологии для электромонтажников. - М.: Высшая школа, 2008-289с.

- Трунковский,Л. Е. Монтаж силовых сетей и электрооборудования. — М.: Высшая школа, 2010-354с.

Интернет-ресурсы:

(Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии").

- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm

(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»).

- http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»).

- http://www.edu.ru.

- http://www.experiment.edu.ru.

-   www.twirpx.com/files/tek/ees/lectures/

-   www.twirpx.com/files/tek/ees/lectures/

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполняет наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. | Знание: Классификации основного электрического и электромеханического оборудования Элементов систем автоматики, их классификацию. Основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием. Выбора электродвигателей и схем управления Устройства систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты. Умение: Определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов электротехнических устройств и систем. Организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. Проводить анализ неисправности электрооборудования Осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования Прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования | Оценка устного опроса Оценка тестирования Оценка выполнения контрольных работ Оценка результата практической и самостоятельной работ на умение определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов электротехнических устройств и систем Оценка результата практической и самостоятельной работ на умение проводить анализ неисправности электрооборудования и осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| Организует и выполняет техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | Знание: Технических параметров, характеристик и особенностей различных видов электрических машин. Классификации и назначения электроприводов, физических процессов в электроприводах Физических принципов работы, конструкции, технических характеристик, области применения, правил эксплуатации электрического и электромеханического оборудования Технологии ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудование трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. Умение: Подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем Определять оптимальные варианты эго использования. Осуществлять метрологическую проверку изделия | Оценка устного опроса Оценка выполнения контрольных работ Оценка результата практической и самостоятельной работ на умение выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| Осуществляет диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | Знание: Действующей нормативно технической документации по специальности Порядка проведения стандартных и сертифицированных испытаний Условий эксплуатации электрооборудования. Умение: Эффективно использовать материалы и оборудование Оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования Осуществлять технологических контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования Проводить диагностику оборудования и определение его ресурсов Прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования. | Оценка устного опроса Оценка выполнения контрольных работ Оценка результата практической и самостоятельной работ на осуществление диагностики и технического контроля электрооборудования |
| Составляет отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | Знание: Условий эксплуатации электрооборудования Действующей нормативно-технической документации по специальности Умение: Заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования. Оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования. | Оценка устного опроса Оценка выполнения контрольных работ Оценка результата лабораторной,практической и самостоятельной работ на умение составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования Дифференцированный зачёт. Экзамен по модулю |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к своей бедующей профессии | Оценка прохождения учебной и производственной практики |
| Организует собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. | Эффективное решение профессиональных задач | Оценка прохождения учебной и производственной практики |
| Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них ответственность. | Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач при выполнение технологического процесса | Оценка прохождения учебной и производственной практики |
| Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Эффективный поиск необходимой информации. Использование различных источников, включая электронные; Стремление к самообразованию. | Оценка прохождения учебной и производственной практики |
| Использует информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Оценка выполнения самостоятельной работы |
| Работает в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами, руководством, потребителями. | Взаимодействие и общение с коллегами, руководством и клиентами. | Оценка прохождения учебной и производственной практики |
| Берет на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Решение стандартных и нестандартных задач; Ответственность за выполнения заданий. | Оценка прохождения учебной и производственной практики |
| Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, занимается самообразованием, осознано планирует повышение квалификации. | Определять задачи профессионального и личностного развития; Стремление к самообразованию; Планирование повышения квалификации. | Оценка выполнения самостоятельной работы и прохождения учебной и производственной практики |
| Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Эффективное решение профессиональных задач | Оценка прохождения учебной и производственной практики |
| Исполняет воинскую обязанность, в том числе с применением профессиональных знаний. | Готовность к исполнению воинской обязанности | Оценка усвоения основ военного дела |